Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Dolgozat címe

2014. június ?.

Készítette
Földvárszky Attila
GA4WZ7
Konzulens
Dr. Várfalv János

Köszönetnyílvánítás

Ezúton köszönöm belső konzulensemnek -Dr Válralvi Jánosnak- értékes segítségét és javaslatait, mellyel lehetővé tették ennek a dolgozatnak az elkészülését.

Budapest, 2014 június ?.

…...........................................
Földvárszky Attila
Tartalomjegyzék
Probléma
-2D stacioner

Módszer
Véges differencia

Matamatikai modell

Megvalósítás

Megvalósított modell korlátai
-Csak merőleges sikkal határolt szerkezetek metszetei

Ellenőrzés

Fejlesztési irányok
-Szabadon választott sikokkal határolt metszetek
-Nem stacioner állapotok modellezése
-3D

Mottó:

“A világ sötét lesz üres és hideg”

(Dávid Gyula)
# Bevezetés
# Dolgozatom elsősorban két, az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék által megfogalmazott feltételnek kíván megfelelni. 1. Legyen új, 2. Adjon valami pluszt az épület energetikus szakmának. Tulajdonképpen már a téma keresése is e mentén indult el kiegészítve egy harmadik, személyes feltétellel: 3. Legyen érdekes.
# Az épületfizika tanulmányaim során találkoztam a hőtranszport fogalmával és épületszerkezetekben használt számítási módszerével. Az alapvető problémát itt az jelenti, hogy a használt képletek melyek leírják a hő útját a szerkezetekben, csak egydimenziós hőmozgás ideális esetében adnak helyes eredményt. A valós szerkezetek azonban hőhidakkal terheltek, melyek 2 illetve 3 dimenziós hőmozgást gerjesztenek. Ennek számítására azonban az explicit képleteink nem alkalmasak. Ekkor jött szóba a numerikus megoldás lehetősége, mely felkeltette az érdeklődésemet. Természetesen előző tanulmányaim során már hallottam a módszerről és találkoztam is néhány szoftverrel, azonban részleteit nem ismertem és soha nem készítettem még magam ilyen alkalmazást. Azt gondoltam, hogy ha egy megfelelően körülhatárolt, jól definiált feladatot választok ebben a témakörben, akkor képes leszek a feltételeknek megfelelő feladat kidolgozására.
# Mivel a hőtranszportot modellező programok már régóta léteznek a piacon, magában egy ilyen szoftver elkészítése nem jelentene sem újdonságot, sem nem segítené különösképpen a szakmát, nem beszélve arról, hogy egy komolyabb tervező szoftver akár több száz „ember-év” -nyi munkát is jelenthet, ami egy diplomamunka készítésénél szóba se jöhetne. Ennek megfelelően megpróbáltam olyan általános célokat kitűzni, melyek egyrészről az oktatás segítését jelenti, más részről olyan funkciók megjelenését írják elő, melyek az átlagos modellező és tervező szoftverekből hiányoznak:
# Stacioner, 2 dimenziós hővezetés numerikus modellezése épületszerkezetekben lesz a vizsgálatom tárgya.
# A program legyen alkalmas merőleges síkokkal határolt tetszőleges épületszerkezeti metszet grafikus megszerkesztésére – lehetővé téve lokális, bonyolult metszetek hőeloszlásának, megismerését, elemzését.
# Az épületszerkezeti metszet belső pontjaira a környező hőmérséklet függvényében számítsa ki a hőmérsékleteket, és legyen alkalmas ezen hőmérsékletek numerikus illetve grafikai (színezett) megjelenítésére – (ez egy szokványos funkció)
# Az épületszerkezeti metszet belső pontjaira a környező hőmérséklet függvényében számítsa ki a hőáramok nagyságát, irányát, és legyen alkalmas ezen vektorok numerikus és grafikai megjelenítésére
# Az épületszerkezeti metszet belső pontjaira a környező hőmérséklet függvényében számítsa ki a hőáram-vektorok trajektóriáit és grafikusan ábrázolja őket – lehetővé téve az izotermák érintőinek megismerését
# Legyen lehetőség a külső/belső levegővel érintkező felületek hőátadási tényezőjének nem-konstans jellegű megadására – modellezve azt, hogy például a sarkoknál a hőátvitel jelentősen gyengébb mint az egyenes és párhuzamosan elhelyezkedő falszakaszoknál
# A dolgozat, részletességét tekintve legyen alkalmas az itt használt elmélet megértésére, mely segítségével, és átlagos informatikai ismeretekkel az érdeklődő legyen képes hasonló problémák megoldására (az oktatási célnak megfelelően).
# A szoftver rendelkezzen egy honlappal ahol az érdeklődő információt kap a szoftver lehetőségeiről, használatáról és ami a legfontosabb ingyen letöltheti a legújabb és a régebbi verziókat: http://code.google.com/p/akoel-java-hetram/
# Alapfogalmak
Ahhoz hogy elindulhassunk és megérthessük a problémát, melyet meg szeretnénk oldani, meg kell ismerkednünk néhány alapfogalommal és számítással
## Hőtranszport
# Valójában ez a fogalom a dolgozatom központi eleme. Először meg kell érteni, hogy mi is az a dolog aminek a mozgását, eloszlását ismerni szeretnénk, és milyen tulajdonságokkal rendelkezik
# A hőátvitel 3 formáját ismerjük.
# Hővezetés (Kondukció) Ez a típusú hőtranszport olyan anyagokban megy végbe, melyek részecskéi közel vannak egymáshoz, így ha valamelyik részecskére jutó energia nagyobb lesz mint a mellette lévőre jutó, akkor a többlet energia miatt kialakuló hőmozgás és ennek következtében kialakuló többlet ütközés energia átadást fog eredményezni a szomszéd részére. Jellemzően ilyen anyagok a falszerkezetek, egyéb épületszerkezetek...
# Hőáramlás (Konvekció) Ez a típusú hőtranszport alapvetően más mint az Kondukció. Itt a részecskék maguk végzik a hőszállítást. Valamilyen más fizikai törvénynek engedelmeskedve a bennük tárolt energiát ők maguk viszik át egy másik helyre. Természetesen, ha útközben, vagy éppenséggel a határolófelületen találkoznak más részecskékkel, akkor az előbb ismertetett Kondukciós folyamat is végbe megy, de alapvetően a hő fizikai szállítása történik. Jellemzően ilyen anyagok a gázok illetve folyadékok, melyek részecskéi könnyen elmozdulhatnak.
# Hősugárzás (Radiáció) Ez a típusú hőtranszport szintén alapvetően különbözik mind a két előzőleg felsorolttól. Itt ugyanis egyáltalán nincs szükség semmilyen közegre. Ennél a típusú hőtranszportnál azt a fizikai törvényt kell szem előtt tartanunk, hogy minden test, ami magasabb hőmérsékletű mint az abszolút 0 fok, elektromágneses sugárzás formájában, praktikusan fotonok közvetítésével energiája egy részét kisugározza. Az elektromágneses sugársás terjedéséhez nincs szükség közegre. Az épületfizikában ennek a típusú hőtranszportnak komoly szerepe van, ennek ellenére azonban hosszú időn keresztül kevés figyelmet kapott (lsd. low-e réteg, bútorral takart falak penészesedése)
# Az ismertetett folyamatokban azt láthatjuk, hogy elemi szinten valójában energiák átadásáról van szó. Ez a folyamat a kiegyenlítődés irányába mutat, melyet a termodinamika törvényei irányítanak. Ennek köszönhetően amit mi magasabb szinten láthatunk az egy úgynevezett hőmozgás, melynek iránya a melegebb helyről a hidegebb felé mutat, mértéke pedig arányos a két vizsgált pont hőmérsékletének különbségével. Ebben implicit módon benne van az is, hogy egy valós szerkezetben vagy anyagban a hő útja 3 dimenziós. A következő példákban a könnyebb megértés kedvéért 1 dimenziós, stacioner, forrásmentes hőtranszportot tekintünk.
# Épületszerkezetekben elsősorban a hővezetés dominál, ezért vizsgáljuk meg ezt egy kicsit részletesebben. Vegyünk egy tetszőleges anyagot. Tekintsük két d távolságra elhelyezkedő pontját, melyeknek a hőmérséklete t1 [°C] és t2 [°C]. A hőmérséklet különbség mint potenciálkülönbség generálni fog a két pont között egy, a magasabb hőmérsékletű pont felől az alacsonyabb hőmérsékletű pont felé mutató q[W/m²] hőáramot. Ez az áram, mely azt mutatja meg, hogy 1 m2 homlokfelületen 1m vastagság esetén 1K hőmérséklet különbség hatására hány W áram áramlik át, analóg módon a villamos modellhez, arányos lesz a vezetőképességgel vagyis egy jobb vezetőképességű anyagon adott potenciálkülönbség és vastagság esetén nagyobb áram fog átfolyni. Hőáram esetén az anyagnak ezt a tulajdonságát nevezzük hővezető képességnek, melyet λ-val jelölünk és a mértékegysége [W/mK]. (1. ábra)
# A képletből az is látszik, hogy két pont között, ha az homogén anyagból áll, lineáris módon alakul ki a hőmérséklet eloszlás.
q[W/m²]

t1 [°C]
t2 [°C]
d
λ

# q=λ*({t_2-t_1} over {d} )
# 1. ábra
# Hőáram kialakulása két pont között
## Hőátadási tényező
# A testek, esetünkben az épületszerkezetek rendelkeznek külső felülettel. Azt már megismertük, milyen hőátadási mechanizmusok működnek a testeken, anyagokon belül, de meg kell tudni azt is, hogy mi történik a határfelületeken.
# Először tekintsük a szabad felületeket, melyek levegővel érintkeznek Általánosságban elmondható, hogy egy anyag felülete hidegebb/melegebb a környező levegő hőmérsékleténél, függően attól, hogy az anyag másik oldalán a hőmérséklet hidegebb vagy melegebb mint az itteni levegő hőmérséklete. Csak speciális esetekben fordulhat elő, hogy egy fal felület azonos hőmérsékletű a levegő hőmérsékletével (ambiens hőmérséklet). A hőmérséklet csökkenés/növekedés mértéke arányos egy tényezővel melynek neve hőátadási tényező, jele α. mértékegysége pedig [W/m²K]. Az árbán (2. ábra) látható, hogy mivel 1 dimenziós, stacioner, forrásmentes állapotról van szó, ezért a belépő q áram és a kilépő q áram azonos.

te

t2

t1

αe
αi

q
q
# q=α_{e}*(t_{2}-t_{e})
# q=α_{i}*(t_{i}-t_{1})
# 2. ábra
# Hőáram a határolófelületeken
# Maga a hőátadás rendkívül összetett jelenség. Befolyásolja a kialakuló konvekció, a sugárzás, a hőáramlás iránya... Azért hogy a gyakorlatban számolni tudjunk, főbb épületszerkezeti elemekre általános esetekre meghatároztak egy-egy α értéket (3. táblázat):
Szerkezet neve	Külső α [W/m2K]	Belső α [W/m2K]
Külső fal és nyílászáró	24	8
Belső fal és nyílászáró	8	8
Lapostető és felülvilágító	24	10
Belső födém (felfelé hülő)	12	10
Belső födém (lefelé hülő)	8	6
Árkádfödém	20	6

# 3. táblázat
# Hőátadási tényezők
# Mivel ez a módszer csak a szerkezet funkcióját és elhelyezkedését veszi figyelembe és nem törődik a geometriával és egyéb befolyásoló tényezővel, esetenként félrevezető eredményhez vezethet.
# Végül nézzük a két különböző anyag határfelületén fellépő hőátadás esetét. A gyakorlatban, mivel a két felület közvetlenül kapcsolódik egymáshoz, ezért se konvekció, se sugárzás nem lép fel, így nincs szükség hőátadás számítására.
## Hőhíd
Az eddig elmondottak alapján egy hosszú falszakasz esetén explicit képletekkel, bármelyik pontjában számíthatóak a hőáramok. Ezt az esetet egydimenziós, állandósult állapotú, forrásmentes hővezetésnek hívjuk. Az ismertetett egyenletek egyszerű átrendezésével megkapjuk a rétegrendi hőátbocsátási tényezőt is tartalmazó hőáram képletét (4. ábra)

te

t2

q

ti

t1

αe
αi
q={(t_{i}-t_{e})} over {{1} over {α_{e}}+{d} over {λ} +{1} over {α_{i}} } [{W} over {m^{2}} ]
# 4. ábra
# 1 dimenziós stacioner hőáram egy rétegen

Ha ilyen egyszerű lenne a helyzet az épületszerkezetekben, akkor kész is lennénk. Használva ezt a képletet minden pontban meghatározhatóak lennének a hőmérsékletek illetve a veszteségek. A valóságban azonban az épületszerkezetekben a következő esetek illetve ezek tetszőleges variációi fordulnak elő:
# Inhomogén szerkezetek (különböző hővezető képességű anyagok a rétegrendre merőlegesen.
# Geometriai változások (sarkok, törések, túlnyúlások, eltérések a falak párhuzamosságától...)
# Hőátadási tényező változása a felületek mentén (berendezési tárgyak árnyékoló hatása, felületek dőlésváltozása, sarkok...)
Ilyen esetekben, könnyen belátható, hogy nem biztosítottak a feltételek az. 1 dimenziós hőáram kialakulásához vagyis ahhoz, hogy a szerkezet keresztmetszetében lévő tetszőleges pontnak csak a kültér és a beltér irányába eső szomszédai legyenek eltérő hőmérsékletűek. Ez viszont azt eredményezi, hogy egy pontból a hőáram nem feltétlenül a legrövidebb úton igyekszik a kijutni a hidegebb tér felé, hanem megtörik az iránya és a keresztmetszetben tetszőleges utat is bejárhat. Ezt a jelenséget nevezzük hőhídnak. A következő három ábrán (5. ábra, 6. ábra, 7. ábra) példákat láthatunk a hőhidak kialakulására. A kék vonal a szerkezet „hideg oldali”, a piros vonal pedig a „meleg oldali” élét .jelenti. A zöld körök egy-egy diszkrét pontot jelölnek ki a keresztmetszetben, a pontokból húzott vektorok pedig a pontból induló hőáramok irányát és relatív nagyságát reprezentálják.

# 5. ábra
Hőhíd geometria változás miatt

# 6. ábra
# Hőhíd inhomogenitás miatt

# 7. ábra
# Hőhíd változó hőátadási tényező miatt

Ezekben az esetekben már nem használható a zárt képletünk (4. ábra). A hőhidas keresztmetszet egy rá merőleges metszetében belépő és a kilépő áramok is megjelennek..

# Numerikus módszer
A probléma megoldására numerikus módszer adódik a legkézenfekvőbbnek. Ezt a módszert akkor alkalmazzák, amikor egy folytonos matematikai problémának nem létezik egzakt megoldása, vagy csak nagyon nagy erőforrás igénybevételével lehetne eljutni hozzá.
Eszköze a modellalkotás mely során rengeteg feltevést, elhanyagolást, egyszerűsítést és ezeknek folyamanyaként hibát vagyunk kénytelenek a rendszerbe vinni.
Fizikai probléma → Fizikai modell → Matematikai modell → Numerikus modell → Számítógépes modell
Először hibát vihetünk a rendszerbe, mert elhanyagolásokat végeztünk a fizikai jelenség leírásakor. Ez a fizikai modellalkotás szükségszerű velejárója, hiszen a modellalkotás lényege, hogy nem a valóságot írjuk le, hanem abból csak kiragadunk néhány olyan tényezőt, melyről azt gondoljuk, hogy jelentős befolyása van a vizsgált jelenségre. Az itt bevitt hibát modellhibának nevezik.
Egy másik hibaforrás, amikor a modellben szereplő fizikai tulajdonság értékét kell méréssel meghatároznunk. Esetünkben például az lambda vagy alfa értékének meghatározása. Ezt a hibát mérési hibának nevezzük
Úgynevezett képlethiba keletkezik amikor a matematikai modellben a kezelhetőség érdekében bizonyos elhanyagolásokat, egyszerűsítéseket végzünk. Ilyen például egy függvény sorbafejétése.
Igen lényeges hiba az úgynevezett diszkretizációs hiba. A numerikus modellben a differenciál egyenletet, mivel nehéz, vagy lehetetlen lenne megoldani, diszkretizáljuk. Végtelen kis hosszak helyett véges nagyságú rácselemekre osztjuk a teret. A d-k helyett Δ-k alkalmazása szintén hibaforrás.
Végül, de nem utolsósorban a számítógépes megvalósításkor is hibát viszünk a rendszerbe. A különböző szoftverek a specifikációjuknak megfelelő módon kezelik és ábrázolják a numerikus értékeket. Csak a példa kedvéért tekintsük az 1/3 végtelen tizedes törtet. Belátható, hogy ennek tárolásához nem áll rendelkezésre végtelen tárkapacitás. Ez az úgynevezett kerekítési és ábrázolási hiba.
A hibák és azok kezelése igen fontos, de dolgozatomban nem kiemelt jelentőségű, ezért nem kívánok részletesebben foglalkozni vele. Tudomásul kell vennünk a létezésüket, és hogy alapvetően kevés befolyásunk van rá. Egyedül a diszkretizációs hiba, melyet bizonyos határok között tetszőlegesen csökkenthetünk a terünk felbontásának növelésével (a rácspontok számának növelésével). Az elkészült szoftver lehetőséget nyújt rá, hogy ezt az értéket a felhasználó szabadon, meghatározott tartományban változtathassa. Természetesen ennek ára van. A felbontás növelése sokszorosára növeli a memória szükségletet és a végrehajtási időt.
## Matematikai modell
Két megoldást találtam, mely segítségével megoldható a feladat. Az első esetet a hővezetés általános differenciálegyenletének közvetlen felhasználása.
ρ*C{partial T} over {partial t } = {partial } over {partial X} (λ_{x}{partial T} over {partial X} ) + {partial } over {partial Y} (λ_{x}{partial T} over {partial Y} ) + {partial } over {partial Z} (λ_{x}{partial T} over {partial Z} ) + q_{v}
# 8. képlet
# Hővezetés általános differenciálegyenlete
# (Instacioner, forrással rendelkező)
ρ-test sürüség
C-fajhő
T-hőmérséklet
t-idő
λ-test hővezetőképessége az adott iranyban
qv-Hőforráseloszlás

A feladatot Stacioner és forrásmentes rendszerre határoztuk meg, ezért ezt a két tagot eliminálni szükséges, és mivel csak kétdimenziós megoldásra vagyunk kíváncsiak, ezért a Z tagot is elhagyhatjuk. Így tehát adódik a következő egyszerű képlet (9. képlet), mely a matematikai modellünk lehet.
λ_{x}{partial ^{2}T} over {X^{2}} + λ_{y}{partial ^{2}T} over {Y^{2}} = 0
9. képlet
Stacioner, forrásmentes hővezetés kétdimenziós differenciálegyenlete
A következő lépés a numerikus modell felépítése lenne. Mivel azonban több problémával is szembetaláltam magam, melyek megoldása nem voltam felkészülve, ezért én a másik módszert választottam.
Nem a hővezetés általános differenciálegyenletéből indulok ki, hanem az általános differenciálegyenlet kiindulásából, vagyis az vizsgált térfogatrészre vonatkozó hőmérlegből.
dQ = dQ_{1} + dQ_{2}
10. képlet
Hőmérleg egyenlet
dQ – Belső energia megváltozása
dQ1 – Időegység alatt a térfogategységben szolgáltatott hőmennyiség
dQ2 – A felületen át a térrészbe belépő én kilépő hőmennyiség
Mivel forrásmentes rendszert vizsgálok a dQ1=0
Mivel stacioner a folyamat, ezért dQ=0
Így tehát egy térfogategységbe, a mi esetünkben területegységbe belépő és kilépő hőmennyiség azonos. Ebből indulok, ki és ez alapján írom fel a numerikus modellemet. Ezenkívül felhasználom a hőáramra vonatkozó összefüggést, melyet már magyarázat nélkül ugyan, de szerepelt (1. ábra), szintén a hővezetés általános differenciálegyletéből jön ki (11. képlet).
q_{x}=λ{dT} over {dX} q_{y}=λ{dT} over {dY}
11. képlet
## Numerikus modell
Vertikális-Horizontális tájolású négyzethálót - nem feltétlenül azonos oldalhosszúságú – feszítek a vizsgált keresztmetszetre oly módon, hogy a keresztmetszet szélei/élei mindenképpen egy négyzet közepére essenek. Minden négyzet geometriai közepét megjelölöm, mint „termikus pont”. Így tehát adódnak az úgynevezett közbenső termikus pontok (ti,j), melyeknek négy közvetlen szomszédja van (12. ábra), északon (ti,j+1), keleten (ti+1,j), délen (ti,j-1) és nyugaton (ti-1,j), és adódnak az úgynevezett szélső termikus pontok (15.ábra), melyeknek csupán 2 vagy 3 közvetlen másik termikus pont kapcsolata van. Helyzetükből adódóan egy vagy akár két irányba is csak fél oldalhosszúságú négyzethálót birtokolnak. Ezekre a pontokra más szabályok, úgynevezett peremfeltételek vonatkoznak..lsd 3.4. Szélső termikus pontok
Meg kell említenem, hogy a hőáramok tárgyalása során egy egyszerűsítést alkalmaztam. Általában hőáramok esetén a q jelölést használom, mely fajlagos hőáramot vagyis 1 m² homlokfelületre vonatkozó teljesítményt jelent. Ennek csupán praktikus okai vannak, a szoftver természetesen [W] értéket számol. Kérdés az az, hogy mi jelenti a homlokfelületet. Először is a hőáramokat a vektorok vertikális és horizontális összetevőiből külön számolom. Így tehát adódik a homlokfelület egyik oldalaként a vektorra merőleges négyzetháló oldala. A másik oldal pedig a keresztmetszetre merőleges irányba mutat, de a hossza nem adott. Én úgy számoltam, hogy ezt fajlagos értékként 1m-nek vettem, tehát az eredmény valójában nem [W], hanem egy 1m magasságú/szélességű, a metszet irányától függő, szakaszra jutó teljesítmény vagyis [W/m]
## Közbenső termikus pontok

ti,j
ti+1,j
ti-1,j
ti,j+1
ti,j-1
λi,j+1
qi,j-1
λi-1,j
λi+1,j

Δxi-1,j
Δyi,j-1
Δyi,j+1
Δxi+1,j

qi,j+1

qi-1,j
qi+1,j
λi,j-1
12. ábra
Közbenső termikus pont
A közbenső termikus pontok csak ezzel a 4 közvetlen szomszédjával vannak termikus kapcsolatban, tehát hőáram csak felőlük illetve feléjük folyhat. Ahogy az előző fejezetben felírtuk a befelé és a kifelé folyó hőáramok előjeles összege 0. Ennek értelmében:
0=q_{i-1,j}+q_{i+1,j}+q_{i,j-1}+q_{i,j+1}
13. képlet
A jelölés alapján minden vizsgált termikus pontba befelé áramlik az áram. Természetesen előre nem tudhatjuk az irányokat, ezert választanom kellett egy meghatározott irányt, hogy egységesen tudjam kezelni a teljes rendszert. A választásom a befelé irányuló áramokra esett, melyek a + értéket fogják jelenteni. Ha a számítás eredményeként – érték jön ki, akkor az azt jelenti, hogy valóságban az áram az ellenkező irányba mozog.
A termikus pont és a szomszédja között lévő anyag hővezetési tényezője λ, mely mind a 4 irányban különböző lehet (λi-1,j, λi+1,j, λi,j-1, λi,j+1). Ugyan így a közöttük lévő Δ távolságok szintén különbözhetnek (ΔXi-1,j, ΔXi+1,j, ΔYi,j-1, Δyi,j+1).
A Δ távolságokról annyit érdemes még megjegyezni, hogy két szomszédos pont közötti érték korrekt eljárás esetén 1/2 Δkl+1/2 Δmn lenne, de bátran számolhatunk a Δ értékkel, mert a felbontás során a horizontális távolságok mindig azonosak, ugyanígy a vertikális távolságok is.
Ezeket figyelembe véve felírhatjuk minden közbenső termikus pontra a hőmérlegegyenletet véges differencia módszer alkalmazásával (14. képlet)
0= {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} (T_{i,j}- T_{i,j+1} ) + {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} (T_{i,j}- T_{i,j-1} ) + {λ_{i+1,j}} over {Δy_{i+1,j}} (T_{i,j}- T_{i+1,j} ) + {λ_{i-1,j}} over {Δy_{i-1,j}} (T_{i,j}- T_{i-1,j} )
0= -T_{i-1,j}({λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} ) - T_{i+1,j}({λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} ) - T_{i,j-1}({λ_{i,j-1}} over {Δx_{i,j-1}} ) - T_{i,j+1}({λ_{i,j+1}} over {Δx_{i,j+1}} ) + T_{i,j}( {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} + {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} + {λ_{i,j-1}} over {Δx_{i,j-1}} + {λ_{i,j+1}} over {Δx_{i,j+1}} )
14. képlet
Közbenső termikus elemre vonatkozó hőmérlegegyenlet
## Szélső termikus pontok
Differenciál egyenletek megoldásához peremfeltételek megadása szükséges. Esetünkben 3 fajta peremfeltételt tudunk definiálni, az úgynevezett első, másod illetve harmadfajú peremfeltételeket. Ezeket a peremfeltételeket azokra a termikus pontokra kell alkalmazni, melyeknek nincs 4 közvetlen kapcsolatuk, vagyis a vizsgált terület szélén helyezkednek el. A peremfeltételekkel tulajdonképpen kipótoljuk a hiányzó kapcsolatokat.
Az elsőfajú peremfeltétel az amikor a szélső termikus pontnak közvetlenül megadjuk a T hőmérsékletét. Ekkor az adott pontra semmilyen számítást nem végzünk, hiszen megvan a végeredmény, csupán a szomszédos pontok számításához használjuk fel. A számítógépes modellemben ez a fajta peremfeltétel nem szerepel. Egyszerűen kiváltható a harmadfajú peremfeltétel egy jól megválasztott α-jának alkalmazásával.
A másodfajú peremfeltétel azt írja elő, hogy az adott irányba nem folyik hőáram: (15.ábra). Olyan élekre alkalmazzuk, melyek körül feltételezhető, hogy mentes a hőhíd hatásától, vagyis csak a belső és külső falra merőleges (élirányú) hőáramok jönnek létre. A szoftverben ezt a peremfeltételt „Szimmetria él”-nek neveztem el. Egy olyan könnyítés van a szerkesztésben, hogy ha a megrajzolt keresztmetszet valamelyik élére nem definiáltam peremfeltételt, akkor azt automatikusan másodfajú peremfeltételnek (Szimmetria élnek) tekinti.
Már említésre került a szélső termikus pontok speciális helyzete vagyis, hogy a szélre merőleges irányban értelemszerűen csak fél oldalhosszúságú négyzetháló jut. Ebből az is következik, hogy a szél irányába eső áramok csak fele nagyságúak lesznek, mintha közbenső pontról lenne szó.

ti,j
ti+1,j
ti,j+1
ti,j-1
λi,j+1
qi,j-1
λi+1,j

Δyi,j-1
Δyi,j+1
Δxi+1,j

qi,j+1

qi+1,j
λi,j-1

15.ábra
Ebben a példában egy nyugati szélen elhelyezkedő szélső pontot láthatunk melynél csak 3 irányba folyhat a hőáram.
0= -T_{i+1,j}({λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} ) - T_{i,j-1}({λ_{i,j-1}} over {Δx_{i,j-1}} ) - T_{i,j+1}({λ_{i,j+1}} over {Δx_{i,j+1}} ) + T_{i,j}( {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} + {λ_{i,j-1}} over {Δx_{i,j-1}} + {λ_{i,j+1}} over {Δx_{i,j+1}} )
16.képlet
Ennek megfelelően a 16.képlet szerint alakul az erre a pontra vonatkozó hőmérleg egyenlet. Ez csak 1 eset az előfordulható 8 eset közül. Lehet 4 eset amikor csak 3 irányba van kapcsolat (a pont egy élen helyezkedik el) és lehet 4 db olyan eset, amikor csak 2 irányú kapcsolata van (a pont egy sarkon helyezkedik el). Ezeket az eseteket egyenként mind fel lehet írni, néhány index átírásával. Lényegi különbség nincs köztük, ezért nem is közöltem őket.
Végül maradt a harmadfajú peremfeltétel.

ti,j
ti+1,j
ti,j+1
ti,j-1
λi,j+1
qi,j-1
λi+1,j

Δyi,j-1
Δyi,j+1
Δxi+1,j

qi,j+1

qi+1,j
λi,j-1

αi-1,j
Ti-1,j
17.ábra
Ez azt a helyzetet hivatott leírni amikor egy szélső termikus pont a szabad oldalról levegővel érintkezik. Magyarázat nélkül használtuk már ezt az összefüggést is (2. ábra). Tekintsük a 17.ábra ábrát. Itt szintén csak egy esetet ábrázolok a lehetséges 4 közül, amikor a szélső pont a nyugati oldalon helyezkedik el. Ebben az esetben a peremfeltétel a következőképpen néz ki (18.képlet)
0= {α_{i-1,j}} (T_{i,j} - T_{i-1,j} ) + {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} (T_{i,j}- T_{i+1,j} ) + {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} (T_{i,j}- T_{i,j-1} ) + {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} (T_{i,j}- T_{i,j+1} )
- T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} - T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} - T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} + T_{i,j} ( α_{i-1,j} + {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} + {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} + {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} ) =α_{i-1,j} T_{i-1,j}
18.képlet
Szintén egyszerűen felírható a másik három eset is, de mivel alapvető különbség nincs ezért ezeket sem közlöm külön.
A szoftverben a harmadfajú peremfeltétel „Szabad felszín” elnevezéssel szerepel. Plusz funkcióként be van építve egy olyan lehetőség, hogy egy él mentén elhelyezendő harmadfajú peremfeltételnek ne csak egy konstans α-t, hanem egy intervallumot ( -tól -ig értéket) adjunk meg. Ha például egy belső fal középső szakaszára egy szabványos α=8 értéket adunk meg, de a sarokban már egy jóval alacsonyabb értéket, akkor ezzel modellezni tudjuk, hogy a sarkokban a sugárzással kapott hő jóval alacsonyabb mint egy középső falszakasz esetén.
## Az egyenletrendszer megoldása
Ha n számú csomópontunk van, akkor most rendelkezésünkre áll n db lineáris egyenlet n db ismeretlennel. Ha rendelkezünk első- illetve harmadfajú peremfeltétellel, akkor az egyenletek között szerepel olyan melynek 0-tól különböző konstansa van, így az egyenletrendszerünk inhomogén. Könnyen bizonyítható az is, hogy lineárisan függetlenek az egyenleteink vagyis nem állíthatóak elő a többi egyenlet lineáris kombinációjaként.
Az egyenletünket fel tudjuk írni mátrix alakban Lt. = b. Ahol b jelenti a konstansok vektorát, a t jelenti az ismeretlen hőmérsékletek vektorát végül pedig a L jelenti az együtthatók mátrixát.
Egy lineáris egyenletrendszer megoldhatóságának elégséges és szükséges feltétele, hogy a b vektor előállítható legyen az L oszlopvektorainak lineáris kombinációjaként, vagyis együtthatók mátrixának rangja egyenlő a konstanssal kiegészített együtthatók mátrixának rangjával. rg(L)=rg(L|b) A rang a mátrix lineárisan független oszlopainak/sorainak maximális száma. Mivel tudjuk, hogy minden egyenlet lineárisan független ezért rg(L)=n. De azt is tudjuk, hogy a b -vel kiegészített L mátrix rangja nem változik, ebből tehát az következik, hogy az egyenletrendszerünk egyértelműen megoldható.
Miután megbizonyosodtunk, hogy megoldható az egyenletrendszerünk, vizsgáljuk meg közelebbről, hogy hogyan is néz ki a mátrixegyenlet. A t vektor egyértelmű, ez az ismeretlen, az egyes csomópontok hőmérsékleteit tartalmazza (T1, .T2,...Tn)
A b vektor egy közbenső termikus pont illetve másodfajú peremfeltétel esetén 0-t tartalmaz, elsőfajú peremfeltétel esetén tartalmazza a hőmérséklet értékét, harmadfajú peremfeltétel esetén pedig a megfelelő αT értéket.
Az L mátrix leírása egy kicsit bonyolultabb, ezért a jobb megértés érdekében vegyünk egy konkrét példát, melyben legyen belső pont, és legyenek külső pontok is különböző peremfeltételekkel. Ezeknek megfelelő legkisebb felosztást egy 3X3 rácshálózat 9 db termikus ponttal ír le (19.ábra).

T3,2 α3,2

T1,1
T2,1
T3,1
T1,2
T2,2
T3,2
T1,3
T2,3
T3,3
T3,3 α3,3
T3,1 α3,1
T1,2 α1,2
T1,1 α1,1
T1,3 α1,3
q1,1=0
q2,1=0
q3,1=0
q1,3=0
q3,3=0
T2,3
# 19.ábra
# Konkrét példa a termikus pontok számítására
Azt látjuk, hogy T2,2 a belső pontunk, és az összes többi külső. Az első oszlopban elhelyezkedő szélső pontokra NY-i irányból és az utolsó oszlopban elhelyezkedő szélső pontokra K-i irányból harmadfajú peremfeltételeket írtunk elő. Az alsó sorban elhelyezkedő szélső pontokra D-i irányból valamint a felső sorban elhelyezkedő két szélső sarokpontra É-i irányból másodfajú peremfeltételeket határoztunk meg. Végül a T2,3 pontra É-i irányból elsőfajú peremfeltételt szabtunk meg.
underline {t} = stack{ T_{1,1} # T_{2,1} # T_{3,1} # T_{1,2} # T_{2,2} # T_{3,2} # T_{1,3} # T_{2,3} # T_{3,3} } underline {b} = stack{ T_{1,1} α_{1,1} # 0 # T_{3,1} α_{3,1} # T_{1,2} α_{1,2} # 0 # T_{3,2} α_{3,2} # T_{1,2} α_{1,3} # T_{2,3} # T_{3,3} α_{3,3} }
# 20.képlet
# Hőmérséklet (t) és Konstans (b) vektorok a példához

α_{1,1}+ {λ_{2,1/1,1}} over {Δx_{2,1/1,1}} + {λ_{1,2/1,1}} over {Δy_{1,2/1,1}}	- {λ_{2,1/1,1}} over {Δx_{2,1/1,1}}	0	- {λ_{1,2/1,1}} over {Δy_{1,2/1,1}}	0	0	0	0	0
- {λ_{2,1/1,1}} over {Δx_{2,1/1,1}}	{λ_{2,1/1,1}} over {Δx_{2,1/1,1}} + {λ_{2,1/3,1}} over {Δx_{2,1/3,1}} + {λ_{2,1/2,2}} over {Δy_{2,1/2,2}}	- {λ_{2,1/3,1}} over {Δx_{2,1/3,1}}	0	- {λ_{2,1/2,2}} over {Δy_{2,1/2,2}}	0	0	0	0
0	- {λ_{2,1/3,1}} over {Δx_{2,1/3,1}}	α_{3,1}+ {λ_{2,1/3,1}} over {Δx_{2,1/3,1}} + {λ_{3,1/3,2}} over {Δy_{3,1/3,2}}	0	0	- {λ_{3,1/3,2}} over {Δy_{3,1/3,2}}	0	0	0
- {λ_{1,2/1,1}} over {Δy_{1,2/1,1}}	0	0	α_{1,2}+ {λ_{1,2/2,2}} over {Δx_{1,2/2,2}} + {λ_{1,2/1,3}} over {Δy_{1,2/1,3}} + {λ_{1,2/1,1}} over {Δy_{1,2/1,1}}	- {λ_{1,2/2,2}} over {Δx_{1,2/2,2}}	0	- {λ_{1,2/1,3}} over {Δy_{1,2/1,3}}	0	0
0	- {λ_{2,1/2,2}} over {Δy_{2,1/2,2}}	0	- {λ_{1,2/2,2}} over {Δx_{1,2/2,2}}	{λ_{1,2/2,2}} over {Δx_{1,2/2,2}} + {λ_{3,2/2,2}} over {Δx_{3,2/2,2}} + {λ_{2,1/2,2}} over {Δy_{2,1/2,2}} + {λ_{2,3/2,2}} over {Δy_{2,3/2,2}}	- {λ_{3,2/2,2}} over {Δx_{3,2/2,2}}	0	- {λ_{2,3/2,2}} over {Δy_{2,3/2,2}}	0
0	0	- {λ_{3,1/3,2}} over {Δy_{3,1/3,2}}	0	- {λ_{3,2/2,2}} over {Δx_{3,2/2,2}}	α_{3,2}+ {λ_{3,2/2,2}} over {Δx_{3,2/2,2}} + {λ_{3,1/3,2}} over {Δy_{3,1/3,2}} + {λ_{3,2/3,3}} over {Δy_{3,2/3,3}}	0	0	- {λ_{3,2/3,3}} over {Δy_{3,2/3,3}}
0	0	0	- {λ_{1,2/1,3}} over {Δy_{1,2/1,3}}	0	0	α_{1,3}+ {λ_{1,3/2,3}} over {Δx_{1,3/2,3}} + {λ_{1,2/1,3}} over {Δy_{1,2/1,3}}	- {λ_{1,3/2,3}} over {Δx_{1,3/2,3}}	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	- {λ_{3,2/3,3}} over {Δy_{3,2/3,3}}	0	- {λ_{2,3/3,3}} over {Δx_{2,3/3,3}}	α_{3,3}+ {λ_{2,3/3,3}} over {Δx_{2,3/3,3}} + {λ_{3,2/3,3}} over {Δy_{3,2/3,3}}

# 21.képlet
# Együttható mátrix (L) a példához

Most tehát rendelkezésünkre áll az együtthatók mátrixa, a konstansok vektor és a változók vektora. Az a feladatunk, hogy megoldjuk az egyenletet. Ehhez meg kell határozni az együttható mátrix inverzét és össze kell szorozni a konstans vektorral. t. = L-1b
Egy konkrét példán keresztül ezt be is fogom mutatni, most azonban előtte vizsgáljuk meg az együtthatók mátrixát. Három fontos dolgot kell megállapítanunk. Az egyik, hogy gyors, egyszerű megoldást adhat, abban az esetben ha kevés számú csomópontot szeretnénk meghatározni, azonban jellemzően a csomópontjainkat, a nagyobb pontosság és részletesség miatt sok száz esetenkétn sok tízezer csomópontból állnak. Vegyünk például egy 1m oldalhosszúságú négyzetkeresztmetszetet ahol cm-es reészletességgel szeretnénk ismerni a hőeloszlást. Ez pedig 100X100=10000 egyenletet, következtetésképp egy 10000X10000 -es mátrixot jelent. Könnyen belátható, hogy ennek az adathalmaznak a tárolása és kezelése olyan erőforrásigényeket támasztana, melyre az asztali számítógépeink nincsenek felkészülve.
Észrevehetünk azonban egy másik fontos jellemzőt is, jelesül, hogy garantáltan ritkamátrixot kapunk. Egy-egy sorában maximum 5 db 0-tól különböző érték szerepelhet, melybe a főátló minden esetben beletartozik. Végül bizonyítható ugyan, de egyszerű megfontolás alapján könnyen belátható az is (az egyenletek világosan mutatják), hogy a főátlóban szereplő érték minden esetben nagyobb mint az az ő sorában szereplő értékek abszolút értékének összege.
Ezek a tulajdonságok abban segítenek minket, hogy megfelelő eljárást találjunk az egyenleteink megoldásához. Örömmel tapasztalhatjuk hogy a lineáris egyenletrendszerek megoldására rendelkezésünkre álló eljárások között a Jacobi iterációnak nevezett eljárás pont ezen feltételek megléte esetén tud jól és hatékonyan működni.
## Jacobi iteráció
Ezt az eljárást ritka-mátrixú egyenletrendszereken, több száz egyenlet esetén szokták alkalmazni. Működésének azonban van egy szigorú feltétele. Csak akkor konvergál az eljárás ha a mátrixunk domináns főátlójú rendszer (22.képlet)
sum from{j=1,i<> j} to{n} left lceil {a_{i,j}} right rceil < left lceil a_{i,j} right rceil i=1,2...n
# 22.képlet
# Domináns főátló feltétele
A szigorú matematikai bizonyítást nem mutatok be, azonban ha egy pillantást vetünk a példánkat bemutató mátrixra (21.képlet), melyben szinte minden előforduló esetet számba vettem, akkor abból kitűnik, hogy minden sorában a főátlóban lévő érték abszolút értéke garantáltan nagyobb mint az adott sorban elhelyezkedő többi érték abszolút értékeinek összege.
Most nézzük a módszer lényegét:
# Fejezzünk ki minden egyenletből egy változót (értelemszerűen minden egyenletből másik változót). Mi mindig azt a változót fogjuk kifejezni, ami az adott egyenlet központi eleme vagy másként megfogalmazva azt a változót melynek együtthatói a főátlóba kerülnek.
# Válasszunk egy kiindulási vektort, vagyis kezdőértéket a változók számára
# Helyettesítsük be a kezdőértékeket az egyenletekbe
# A kapott megoldásvektor lesz a következő iterációs lépés kiindulási vektora.
# Ismételjük az utolsó két lépést addig amíg megfelelő pontosságú nem lesz a megoldásvektor.
Nézzük a következő példát. Jelentse a t az ismeretlen hőmérsékletet, az első index az elvégzett iterációk számát, a második index pedig a termikus pont sorszámát. Legyen a legelső kiindulási vektor t0=[0,0,0...0], vagyis t0,1=0, t0,2=0 ... t0,n=0. (Mivel lineáris egyenletrendszerről van szó nyugodtan választhatunk minden termikus pontnak 0ºC kezdőértéket, garantáltan a jó érték felé fog konvergálni). A Jacobi iteráció módszerét felhasználva az első iterációban a t0=[0,0,0...0] vektor lesz a bemenő paraméter minden t1,i érték meghatározásához. Az iteráció végén tehát rendelkezünk egy t1 =[t1,1, t1,2, t1,3, ,,...t1,n] megoldásvektorral, mely a következő iteráció kiindulási vektora lesz. A k. lépés után a megoldásvektorunk tk =[tk,1, tk,2, tk,3, ,,...tk,n]. Ha úgy találjuk, hogy a k-1. lépés és a k. lépés során kapott t hőmérsékletek különbségei közül a legnagyobb, kisebb mint egy előre meghatározott k küszöbérték, (23.képlet) akkor megállítjuk az iterációt és a tk -t tekintjük a megoldásvektornak
max(t_{k-1,j}-t_{k,j}) < k j=1..n
23.képlet
# Kiszállási feltétel
A konvergencia sebességét jelentősen tudjuk javítani, ha a számítások során nem a kiindulási vektor értékeit helyettesítjük be, hanem az adott iterációban már kiszámított vektorkomponenseket használjuk fel. Ennek a módszernek a neve Gauss-Siedel iteráció. A megvalósult szoftverben pontosan ezt a módszert alkalmaztam.
## Egyenletek rendezése
A Gauss-Siedel iteráció használatának érdekében a termikus pontokra felírt egyenletekből ki kell fejezni egy-egy változót. Már említettem, hogy praktikus okokból mi azt a változót emeljük ki mindig az egyenletből mely pontra tulajdonképpen felírtuk az egyenletet.
Nézzünk tehát néhány azokat az eseteket, amikor a vizsgált pont közbenső vagy szélső pont másod illetve harmad fajú peremfeltétellel. Nem mutatom be azokat az eseteket, melyekben a pontok sarkokra esnek. Itt a vizsgált pontnak 2 független peremfeltétele lehet vagyis 4*4=16 különböző eset. Mivel ezek közlése nem jelentene plusz információt ezért ezeket nem részletezem, de az eddigiek alapján nagyon egyszerű módon meghatározhatóak, ha szükséges.
T_{k}=T_{i,j} = { +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} } over { +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +{λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} }
24.képlet
Közbenső termikus pont hőmérséklete

T_{k}=T_{i,j} = { +α_{i-1,j}T_{i-1,j} +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} } over { +α_{i-1,j} +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +{λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} }
25.képlet
Ny-i szélső termikus pont hőmérséklete harmadfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +α_{i+1,j}T_{i+1,j} +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} } over { +α_{i+1,j} +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +{λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} }
26.képlet
K-i szélső termikus pont hőmérséklete harmadfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +α_{i,j+1}T_{i,j+1} +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} } over { +α_{i,j+1} +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} }
# 27.képlet
# É-i szélső termikus pont hőmérséklete harmadfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +α_{i,j-1}T_{i,j-1} +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} } over { +α_{i,j-1} +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} }
# 28.képlet
# D-i szélső termikus pont hőmérséklete harmadfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} } over { +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +{λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} }
# 29.képlet
# Ny-i szélső termikus pont hőmérséklete másodfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +T_{i,j+1} {λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} } over { +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} +{λ_{i,j+1}} over {Δy_{i,j+1}} }
# 30.képlet
# K-i szélső termikus pont hőmérséklete másodfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} } over { +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} }
# 31.képlet
# É-i szélső termikus pont hőmérséklete másodfajú peremfeltétellel
# T_{k}=T_{i,j} = { +T_{i-1,j} {λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +T_{i+1,j} {λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +T_{i,j-1} {λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} } over { +{λ_{i-1,j}} over {Δx_{i-1,j}} +{λ_{i+1,j}} over {Δx_{i+1,j}} +{λ_{i,j-1}} over {Δy_{i,j-1}} }
# 32.képlet
# D-i szélső termikus pont hőmérséklete másodfajú peremfeltétellel
# Azért részleteztem ezeket az egyenleteket, hogy észrevegyük a szabályosságot, és láthassuk, hogy mennyire egyszerűen automatizálható. Az algoritmus, amit használtam a következő:
# Felhasznált szoftverek
# Eclipse – Java fejlesztői környezet (EPL 1.0 licence)
# Java jdk 1.7.0_45 - Általános célú programnyelv (GNU licence)
# Libre office - Irodai programcsomag ( LGP L v3)
# kdesvn - Verziókövető (GNU licence)
# Elérhetőség
A szoftver a Google által szoftverfejlesztők számára ingyenesen biztosított honlapról tölthető le a következő címen: http://code.google.com/p/akoel-java-hetram/
Az oldalon rövid információt találunk a program jellemzőiről, egy rövid videobemutatót a használatáról és letöltési lehetőséget.
A program Java nyelven íródott így futtatásához szükséges, hogy telepítve legyen számítógépen a jre1.7.0_51 vagy ennél újabb verzió.
# Felhasznált irodalom
# [1] Faragó István-Horváth Róbert – Numerikus módszerek – Elektronikus kiadás: http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/30.pdf
# [2] Seppo Louhenkilpi, Felde Imre (Aalto University, Helsinki, Finland) – Anyagtudományi folyamatszimuláció-Hőátadás modellezése – Elektronikus kiadás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hoatadas_modellezese/adatok.html
# [3] Deák Gábor – Közelítő és szimbolikus számítások – 12. gyakorlat, Jacobi iteráció, Gauss-Siedel iteráció, Newton-módszer: http://www.stud.u-szeged.hu/Deak.Gabor/menu/koszi/12.pdf
# Melléklet